Obchodný názov a adresa sídla uchádzača:

Vlastný návrh uchádzača

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – Technika, Časť 3: Váha

| Obchodný názov /typové označenie: / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Váha | Technická špecifikácia | Počet | ks | 1 |  |
|  |  | Max. váživosť | kg | min. 3000 |  |
|  |  | Presnosť (dielik) | - | Max. 1 kg |  |
|  |  | Rozmery plošiny | mm | Min. 1500 x 2000 |  |
|  |  | Tlač vážneho lístka | - | áno |  |
|  |  | Vyhodnocovací display | - | áno |  |
|  |  | Prevedenie (materiál) | - | kov |  |
|  |  | Komunikačné rozhranie (odosielanie dát do PC) | - | áno |  |
|  |  | Nájazd k plošinovej váhe | ks | Min. 2 |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
|  | Doprava na miesto prevádzky: |  |  | Áno |  |
|  | Záručná lehota 24 mesiacov |  |  | Áno |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  | Áno |  |

Dátum:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

..........................................................