Obchodný názov a adresa sídla uchádzača:

Vlastný návrh uchádzača

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – Technika, Časť 1: Unimobunka

| Obchodný názov /typové označenie: / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Unimobunka | Technická špecifikácia | Počet | ks | 1 |  |
|  |  | Dĺžka (vnútorná) | mm | Min. 5500 |  |
|  |  | Šírka (vnútorná) | mm | Min. 2100 |  |
|  |  | Výška (vnútorná) | mm | Min. 2400 |  |
|  |  | Vonkajšie steny bez poškodenia | - | áno |  |
|  |  | Kovové dvere uzamykateľné | - | áno |  |
|  |  | Podlaha | - | Min. drevoštiepková doska OSB s PVC |  |
|  |  | Elektrická prípojka | - | Min. 220 V a min. 380 V |  |
|  |  | Zabudovaná elektroinštalácia | - | áno |  |
|  |  | Zabudované vnútorné osvetlenie LED žiarovkami (žiarivkami) | - | áno |  |
|  |  | Zabudovaný elektrický prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody | - | áno |  |
|  |  | Zabudované elektrické vykurovanie | - | áno |  |
|  |  | Minimálne mestnosť pre pracovníka zberného dvoru a miestnosť s WC a umývadlom, s možnosťou pripojenia na flexibilnú vodovodnú a kanalizačnú prípojku | - | áno |  |
|  |  | Vetranie prirodzené otvárateľným oknom | - | áno |  |
|  |  | Tepelná izolácia | - | áno |  |
|  |  | Použiteľný ako krytý priestor pre pracovníka zberného dvoru a pre jeho osobné potreby | - | áno |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
|  | Doprava na miesto prevádzky: |  |  | Áno |  |
|  | Záručná lehota 24 mesiacov |  |  | Áno |  |
|  | Osadenie na mieste prevádzky: |  |  | Áno |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  | Áno |  |

Dátum:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

..........................................................