Obchodný názov a adresa sídla uchádzača:

Vlastný návrh uchádzača

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – Technika pre zberný dvor, Časť 1: Unimobunka

| Obchodný názov /typové označenie (doplní uchádzač podľa údajov výrobcu): / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. č. | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| 01 | Počet | ks | 1 |  |
| 02 | Dĺžka (vnútorná) | mm | min. 5500 |  |
| 03 | Šírka (vnútorná) | mm | min. 2100 |  |
| 04 | Výška (vnútorná) | mm | min. 2400 |  |
| 05 | Vonkajšie steny bez poškodenia | - | áno |  |
| 06 | Kovové dvere uzamykateľné | - | áno |  |
| 07 | Podlaha | - | min. drevoštiepková doska OSB s PVC |  |
| 08 | Elektrická prípojka | - | min. 220 V a min. 380 V |  |
| 09 | Zabudovaná elektroinštalácia | - | áno |  |
| 10 | Zabudované vnútorné osvetlenie LED žiarovkami (žiarivkami) | - | áno |  |
| 11 | Zabudovaný elektrický prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody | - | áno |  |
| 12 | Zabudované elektrické vykurovanie | - | áno |  |
| 13 | Minimálne mestnosť pre pracovníka zberného dvoru a miestnosť s WC a umývadlom, s možnosťou pripojenia na flexibilnú vodovodnú a kanalizačnú prípojku | - | áno |  |
| 14 | Vetranie prirodzené otvárateľným oknom | - | áno |  |
| 15 | Tepelná izolácia | - | áno |  |
| 16 | Použiteľný ako krytý priestor pre pracovníka zberného dvoru a pre jeho osobné potreby | - | áno |  |
| Súvisiace služby: |  |  |  |  |
| Pol. č. | Parameter |  | Požadovaná hodnota |  |
| 17 | Doprava na miesto dodania |  | Áno |  |
| 18 | Osadenie na mieste dodania |  | Áno |  |
| 19 | Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo českom jazyku |  | Áno |  |

Dátum:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

..........................................................