Obchodný názov a adresa sídla uchádzača:

Vlastný návrh uchádzača

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – Technika pre zberný dvor, Časť 3: Váha

| Obchodný názov /typové označenie (doplní uchádzač podľa údajov výrobcu): / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. č. | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota |  |  |
| 01 | Počet | ks | 1 |  |  |
| 02 | Max. váživosť | kg | min. 3000 |  |  |
| 03 | Presnosť (dielik) | - | max. 1 kg |  |  |
| 04 | Rozmery plošiny | mm | min. 1500 x 2000 |  |  |
| 05 | Tlač vážneho lístka | - | áno |  |  |
| 06 | Vyhodnocovací display | - | áno |  |  |
| 07 | Prevedenie (materiál) | - | kov |  |  |
| 08 | Komunikačné rozhranie (odosielanie dát do PC) | - | áno |  |  |
| 09 | Nájazd k plošinovej váhe | ks | min. 2 |  |  |
| Súvisiace služby: |  |  |  |  |  |
| Pol. č. | Parameter |  | Požadovaná hodnota |  |  |
| 10 | Doprava na miesto dodania |  | Áno |  |  |
| 11 | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  | Áno |  |  |

Dátum:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

..........................................................